ESQUEMAS ELÉCTRICOS

Existen diversas clasificaciones y autores, no obstante podemos hacer una clasificación válida para nuestro propósito.

- Diagrama Unifilar

- Diagrama Multifilar

  - Multifilar

  - Funcional

- Diagrama de conexiones

- Diagrama Unifilar

No representa los esquemas a nivel de detalle, representa básicamente las canalizaciones (indicando los conductores que contienen) y los mecanismos y cargas (con símbolos normalizados)

Si utilizamos el Esquema Unifilar en el plano de una vivienda, tenemos el Esquema Topográfico, que nos muestra la distribución de los elementos en la vivienda.

- Diagrama Multifilar

Representa los esquemas a nivel de detalle, indicando todas las conexiones. Los símbolos deben ser normalizados.

  - Esquema Multifilar

Se representan juntos los tres conductores principales, y a partir de ellos se desarrolla el circuito.

Cuando dos conductores se cruzan solo existe conexión si aparece un “punto”.

  - Esquema Funcional

Se suele representar arriba la línea, abajo neutro y se desarrolla. Es el que queda más claro. Para la protección  mejor poner el símbolo.

También puede representarse como se indica en los dos esquemas inferiores:

230V≈

- Diagrama de Conexiones

Esquema “libre”¹ del montaje tal y como lo realizaremos en nuestro tablero.

¹ Los símbolos no tienen porque estar normalizados, pero lo ideal es dibujar la caja y dentro el símbolo normalizado.

Para saber más

¿Sabías que los colores de los cables también tienen un significado?

| Simbología Eléctrica Básica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del elemento | Símbolo | Imagen | Nombre del elemento | Símbolo | Imagen |
| Interruptor |  |  | Conmutador Simple |  |  |
| Conmutador de cruzamiento (varias formas de representarlo) |  |  | Pulsador |  |  |
| Fusible |  |  | Punto de luz incandescente |  |  |
| Base de enchufe |  |  | Símbolo de tierra |  |  |
| Timbre |  |  | Zumbador |  |  |
| Amperímetro |  |  | Voltímetro |  |  |

Polímetro

Reglas de uso:

- Conocer el tipo de magnitud a medir, y la naturaleza de la corriente (alterna o continua).

- Colocar los cables en los terminales correspondientes (ver la leyenda de éstos).

- Situar correctamente el polímetro girando la ruleta, además tener en cuenta:

  - Resistencia se mide en paralelo, sin tensión.

  - Voltaje en paralelo.

  - Intensidad en serie.

- Elegir escala (en caso de duda comenzar por la más alta).

- Hay que buscar no dejar ningún cero a la izda.

  - Si medimos 0 → escala muy grande.

  - Si medimos l → escala muy pequeña.

- Las medidas aparecen en la misma unidad que indica la escala, por ejemplo:

En voltaje, si en la escala de 2000m leemos                = 975 mV

975.

75.0

- En intensidad, si en la escala 200m leemos                  = 75 mA

0.82

- En resistencia, si en la escala 20K leemos           = 820 Ω                            (0,82 *1000)